附 件 ：

监利市市域新能源汽车充电基础设施项目全域充电 基础设施建设-钢结构专业分包控制单价

| 序号 | 名称 | 规格型号及要求 | 数量 | 税率 | 备注 | 控制单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 车棚(1 桩 2 车 位标准 版 ) | 1.充电桩车棚(含混凝土基础、 土方、原地面拆除) 2.尺寸：投影面积6m*1.8m 3.包含钢结构部分，详结构图； 钢结构均为镀锌材质 4.钢柱与混凝土基础连接节点， 含柱脚包裹、连接铁件及地脚螺 栓 等 ； 5.面层为3mm厚铝单板，颜色及 造型详建筑图； 6.基础C30混凝土，碎石垫层， 钢筋为HPB300箍筋Φ8 7.其他说明：不详之处以设计施 工图及规范要求为准。 | 1 | 9% | 车棚 包安 装 | 28720.80 |
| 2 | 充电桩 车棚(1 桩 2 车 位简易 版 ) | 1.充电桩车棚(含混凝土基础、 土方、原地面拆除) 2.尺寸：投影面积3.6m*1.62m 3.包含钢结构部分，详结构图； 钢结构均为镀锌材质； 4.钢柱与混凝土基础连接节点， 含柱脚包裹、连接铁件及地脚螺 栓 等 ； 5.面层为3mm厚铝单板，颜色及 造型详建筑图； 6.基础C30混凝土，碎石垫层， 钢筋为HPB300箍筋Φ8 7.其他说明：不详之处以设计施 工图及规范要求为准。 | 1 | 9% |  | 17116.99 |

| 序号 | 名称 | 规格型号及要求 | 数量 | 税率 | 备注 | 控制单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 充电桩 车棚(3 桩6车 位 ) | 1.充电桩车棚(含混凝土基础、 土方、原地面拆除) 2.尺寸：投影面积16.6m*1.8m 3.包含钢结构部分，详结构图； 钢结构均为镀锌材质； 4.钢柱与混凝土基础连接节点， 含柱脚包裹、连接铁件及地脚螺 栓 等 ； 5.面层为3mm厚铝单板，颜色及 造型详建筑图； 6.基础C30混凝土，碎石垫层， 钢筋为HPB300箍筋Φ8 7.其他说明：不详之处以设计施 工图及规范要求为准。 | 1 | 9% |  | 56821.71 |
| 4 | 充电桩 车棚(4 桩 8 车 位 ) | 1.充电桩车棚(含混凝土基础、 土方、原地面拆除) 2.尺寸：投影面积21.9m*1.8m 3.包含钢结构部分，详结构图； 钢结构均为镀锌材质； 4.钢柱与混凝土基础连接节点， 含柱脚包裹、连接铁件及地脚螺 栓 等 ； 5.面层为3mm厚铝单板，颜色及 造型详建筑图； 6.基础C30混凝土，碎石垫层， 钢筋为HPB300箍筋Φ8 7.其他说明：不详之处以设计施 工图及规范要求为准。 | 1 | 9% |  | 73223.83 |

| 序号 | 名称 | 规格型号及要求 | 数量 | 税率 | 备注 | 控制单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 充电桩 车棚(7 桩12 车位方 案一) | 1.充电桩车棚(含混凝土基础、 土方、原地面拆除) 2.尺寸：投影面积32.73m*1.8m 3.包含钢结构部分，详结构图； 钢结构均为镀锌材质； 4.钢柱与混凝土基础连接节点， 含柱脚包裹、连接铁件及地脚螺 栓 等 ； 5.面层为3mm厚铝单板，颜色及 造型详建筑图； 6.基础C30混凝土，碎石垫层， 钢筋为HPB300箍筋Φ8 7.其他说明：不详之处以设计施 工图及规范要求为准。 | 1 | 9% |  | 102068.36 |
| 6 | 充电桩 车棚(7 桩12 车位方 案二) | 1.充电桩车棚(含混凝土基础、 土方、原地面拆除) 2.尺寸：投影面积36.9m*7.3m; 3.包含钢结构部分，详结构图； 钢结构均为镀锌材质； 4.钢柱与混凝土基础连接节点， 含柱脚包裹、连接铁件及地脚螺 栓 等 ； 5.面层为3mm厚铝单板，颜色及 造型详建筑图； 6.基础C30混凝土，碎石垫层， 钢筋为HPB300箍筋Φ8、 HRB400Φ14、HRB400Φ20 7.其他说明：不详之处以设计施 工图及规范要求为准。 | 1 | 9% |  | 176151.27 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 454102.96 |